## Sheet1
序号 | 点号 | 名称 | 别名 | 是否离散 | 是否计算点 | 计算公式 | 变换公式 | 逆变换公式 | 变化公式 | 判零公式 | 单位 | 上限值 | 下限值 | 最大变化 | 最小变化 | 是否实时点 | 是否SOE | 默认值 | 备注
1 | 10001000310014437 | 总SOC点号 | jz_017 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
2 | 1000100031001281 | 开关机点号 | jz_019 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
3 | 1000100031001280 | 总功率点号 | jz_020 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
4 | 999999001 | 机组通道通讯状态点号 | xn_121 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
5 | 999999002 | 电池组pcs结算表通道通讯状态点号 | xn_122 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
6 | 999999003 | 消防通道通讯状态点号 | xn_123 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
7 | 999999004 | 园区负荷表通道通讯状态点号 | xn_124 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
8 | 999999005 | 温控仪通道通讯状态点号 | xn_125 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
9 | 999999006 | 万克结算表通道通讯状态点号 | xn_126 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
10 | 999999007 | 园区结算表通道通讯状态点号 | xn_127 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
11 | 10001002310012304 | 消防点号 | xf_001 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0 | 0正常 1告警
12 | 100090000009 | 负载点号 | xn_009 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 1
13 | 10001000310014337 | PCS工作状态 | jz_001 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 6 | 2表示停止，6表示运行，3表示热备
14 | 10001001310024705 | 电池组最大单体电压点号1 | dcz_030 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
15 | 10001001310026753 | 电池组最大单体电压点号2 | dcz_070 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
16 | 10001001310028801 | 电池组最大单体电压点号3 | dcz_110 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
17 | 10001001310030849 | 电池组最大单体电压点号4 | dcz_150 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
18 | 10001001310032897 | 电池组最大单体电压点号5 | dcz_190 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
19 | 10001001310034945 | 电池组最大单体电压点号6 | dcz_230 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
20 | 10001001310036993 | 电池组最大单体电压点号7 | dcz_270 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
21 | 10001001310039041 | 电池组最大单体电压点号8 | dcz_310 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
22 | 10001001310024715 | 电池组最大单体温度点号1 | dcz_036 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
23 | 10001001310026763 | 电池组最大单体温度点号2 | dcz_076 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
24 | 10001001310028811 | 电池组最大单体温度点号3 | dcz_116 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
25 | 10001001310030859 | 电池组最大单体温度点号4 | dcz_156 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
26 | 10001001310032907 | 电池组最大单体温度点号5 | dcz_196 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
27 | 10001001310034958 | 电池组最大单体温度点号6 | dcz_236 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
28 | 10001001310037003 | 电池组最大单体温度点号7 | dcz_276 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
29 | 10001001310039051 | 电池组最大单体温度点号8 | dcz_316 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
30 | 10001001310024708 | 电池组最小单体电压点号1 | dcz_033 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
31 | 10001001310026756 | 电池组最小单体电压点号2 | dcz_073 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
32 | 10001001310028804 | 电池组最小单体电压点号3 | dcz_113 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
33 | 10001001310030852 | 电池组最小单体电压点号4 | dcz_153 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
34 | 10001001310032900 | 电池组最小单体电压点号5 | dcz_193 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
35 | 10001001310034948 | 电池组最小单体电压点号6 | dcz_233 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
36 | 10001001310036996 | 电池组最小单体电压点号7 | dcz_273 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
37 | 10001001310039044 | 电池组最小单体电压点号8 | dcz_313 | TRUE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0
38 | 100090000168 | 电池组最大单体电压 | xn_128 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 3.1
39 | 100090000169 | 电池组最大单体温度 | xn_129 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 30.5
40 | 100090000170 | 电池组最小单体电压 | xn_130 | FALSE | FALSE | [6 empty] | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 2.9
41 | 1001 | 时间点号(s) | sim_time | TRUE | FALSE | [5 empty] | s | 999999 | -999999 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | 0